**Необходимые ремонтные работы (убойный)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Необходимые ремонтные работы** | **Стоимость запчастей, руб.** | **Стоимость работы, руб.** |
| **1** | Ворота секционные Алютех – склад ТУМ (внутренние) | Замена вертикальных направляющих | 4551,24 | 11402,00 |
| **2** | Ворота секционные Алютех (наружные) – КПП 1 въезд с западной стороны на склад готовой продукции | Замена бокового уплотнителя | 1285,58 | 2025,00 |
| **3** | Ворота секционные Алютех (внутренние) – КПП 1 въезд с западной стороны на склад готовой продукции | Замена тросов расцепителя | 412,00 | 500,00 |
| **4** | Ворота секционные Алютех (наружные) – КПП 2 убойный цех, дез.барьер (въезд северная сторона) | Замена боковых уплотнителей | 2571,17 | 4050,00 |
| Замена кронштейна крепления электропривода | 829,05 | 450,00 |
| **5** | Ворота секционные Алютех (внутренние) – КПП 2 убойный цех, дез.барьер (въезд северная сторона) | Замена редуктора ручного привода | 17336,67 | 1215,00 |
| **6** | Шлагбаум – стоянка КПП 1 | Установить пластину крепления стрелы | 1034,51 | 1125,00 |
| Установить кожух стрелы | 348,44 |
| Закрепить стойки крепления герметизатора | - | 600,00 |
| **7** | Привод откатных ворот – административное здание | Замена расцепителя | 434,95 | 750,00 |
| **8** | Ворота секционные ДорХан – склад ТУМ (склад подложки) | Необходимо обеспечить доступ к креплениям вала и электропривода | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |